ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА У БЕОГРАДУ

Подручје рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Матурски изборни предмет:

ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

ИСПИТНА ПИТАЊА:

- Дефиниција и подела отпадних вода.

- Физичке, хемијске и биолошке карактеристике отпадних вода.

- Конвенционални системи за обраду отпадних вода.

- Самопречишћавање водотока.

- Параметри отпадних вода.

- Отклањање суспендованих честица.

- Филтрирање на решеткама и ситима.

- Одвајање песка.

- Таложење.

- Одвајање масти и уља.

- Биолошки поступци.

- Аеробни поступци.

- Активни муљ.

- Аераисана вештачка језера и лагуне.

- Аеробни микроорганизми фиксирани на носачу.

- Анаеробни поступци.

- Анаеробни биолошки реактор.

- Фактори и врсте процеса анаеробне обраде.

- Анаеробне лагуне.

- Постројења за пречишћавање и одлагање муља.

- Обрада муља, згушљавање.

- Обрада муља, стабилизација.

- Обрада муља, кондиционирање.

- Обрада муља, обезводњавање.

- Обрада муља, сушење и спаљивање.

- Неутрализација киселина и база.

- Коагулација и флокулација.

- Адсорпција на угљу.

- Дезинфекција.

- Аерација.

- Оксидација.

Испитна цедуља садржи три питања.